## Slide 1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥ
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΜΥΤΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ

## Slide 2: ΤΟΜΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

## Slide 3: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
: Όρoς αγωγής
Όρος αποθ. ενέργειας(μεταβατικός όρος)
: Όρος συναγωγής
S : Πηγή Θερμότητας
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

## Slide 4: ΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ – ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ
q1” = h1(Tα1 – Ts1)
q2” = h2(Tα2 – Ts2)
h1 = 7 W/m2K Τα1 = 22°C
h2 = 22 W/m2K Τα2 = ημιτονοειδής μεταβολή

## Slide 5
ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
 | ΥΛΙΚΟ | ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (ρ) (kg/m^3) | ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ(Cp) (J/kg °K) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙKΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ(k) (W/m°K) | 
 | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ | 1800 | 1000 | 0,87 | 
 | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | 1800 | 1000 | 1,15 | 
Τα δεδομένα καταγράφηκαν από τον πίνακα 2 στην σελίδα 49 για το σκυρόδεμα και στην σελίδα 48 για το επίχρισμα του αρχείου ΤΟΤΕΕ-20701-2-FINAL-TEE.pdf .

## Slide 6: ΑΡΧΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Η αρχική θερμοκρασία είναι 6°C σε χρόνο 00.00

## Slide 7: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

## Slide 8: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

## Slide 9: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

## Slide 10: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

## Slide 11: ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 24h
Chart: ΧΡΟΝΟΣ(h)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Tχώρου | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295
Τεσωτερική τοίχου | 279 | 282.39 | 283.81 | 284.68 | 285.3 | 285.76 | 286.12 | 286.41 | 286.65 | 286.86 | 287.04 | 287.22 | 287.39 | 287.56 | 287.74 | 287.92 | 288.1 | 288.29 | 288.48 | 288.66 | 288.83 | 288.99 | 289.12 | 289.24
Τεξωτερική τοίχου | 279 | 276.83 | 275.9 | 275.36 | 275.1 | 275.1 | 275.35 | 275.82 | 276.47 | 277.27 | 278.16 | 279.09 | 279.98 | 280.8 | 281.47 | 281.97 | 282.26 | 282.33 | 282.17 | 281.81 | 281.25 | 280.56 | 279.78 | 278.96
Τπεριβάλλον | 274.46 | 273.67 | 273.17 | 273 | 273.17 | 273.67 | 274.46 | 275.5 | 276.71 | 278 | 279.29 | 280.5 | 281.54 | 282.33 | 282.83 | 283 | 282.83 | 282.33 | 281.54 | 280.5 | 279.29 | 278 | 276.71 | 275.5

## Slide 12: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΑ ΠΕΔΙΑ
Chart: ΑΠΟΣΤΑΣΗ(mm)
| -34 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 369
t=0h | 295 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 274.46
t=8h | 295 | 286.65 | 286.02 | 285.48 | 285.02 | 284.58 | 284.15 | 283.73 | 283.32 | 282.93 | 282.54 | 282.17 | 281.81 | 281.47 | 281.13 | 280.8 | 280.48 | 280.18 | 279.88 | 279.59 | 279.31 | 279.04 | 278.78 | 278.52 | 278.28 | 278.04 | 277.82 | 277.6 | 277.4 | 277.21 | 277.03 | 276.87 | 276.73 | 276.6 | 276.47 | 276.71
t=16h | 295 | 288.1 | 287.58 | 287.13 | 286.75 | 286.39 | 286.03 | 285.68 | 285.35 | 285.02 | 284.71 | 284.41 | 284.13 | 283.86 | 283.6 | 283.36 | 283.13 | 282.92 | 282.73 | 282.56 | 282.4 | 282.26 | 282.14 | 282.04 | 281.96 | 281.9 | 281.86 | 281.84 | 281.83 | 281.85 | 281.89 | 281.95 | 282.02 | 282.12 | 282.26 | 282.83
t=24h | 295 | 289.34 | 288.9 | 288.53 | 288.21 | 287.89 | 287.59 | 287.28 | 286.98 | 286.68 | 286.39 | 286.1 | 285.82 | 285.54 | 285.26 | 284.98 | 284.7 | 284.43 | 284.15 | 283.87 | 283.59 | 283.31 | 283.01 | 282.72 | 282.41 | 282.09 | 281.76 | 281.41 | 281.05 | 280.67 | 280.27 | 279.85 | 279.4 | 278.84 | 278.16 | 274.46

## Slide 13: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ
Chart: ΧΡΟΝΟΣ(h)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1η μέρα | 279 | 276.83 | 275.9 | 275.36 | 275.1 | 275.1 | 275.35 | 275.82 | 276.47 | 277.27 | 278.16 | 279.09 | 279.98 | 280.8 | 281.47 | 281.97 | 282.26 | 282.33 | 282.17 | 281.81 | 281.25 | 280.56 | 279.78 | 278.96 | 278.16 | 277.45 | 276.86 | 276.45 | 276.24 | 276.24 | 276.47 | 276.9 | 277.51 | 278.26 | 279.1 | 279.96 | 280.8 | 281.56 | 282.18 | 282.63 | 282.88 | 282.9 | 282.7 | 282.29 | 281.71 | 280.98 | 280.17 | 279.32
Περιβάλλον | 274.46 | 273.67 | 273.17 | 273 | 273.17 | 273.67 | 274.46 | 275.5 | 276.71 | 278 | 279.29 | 280.5 | 281.54 | 282.33 | 282.83 | 283 | 282.83 | 282.33 | 281.54 | 280.5 | 279.29 | 278 | 276.71 | 275.5
2η μέρα | 278.16 | 277.45 | 276.86 | 276.45 | 276.24 | 276.24 | 276.47 | 276.9 | 277.51 | 278.26 | 279.1 | 279.96 | 280.8 | 281.56 | 282.18 | 282.63 | 282.88 | 282.9 | 282.7 | 282.29 | 281.71 | 280.98 | 280.17 | 279.32
3η μέρα | 278.5 | 277.76 | 277.15 | 276.71 | 276.48 | 276.47 | 276.68 | 277.1 | 277.69 | 278.43 | 279.25 | 280.1 | 280.93 | 281.68 | 282.3 | 282.74 | 282.97 | 282.99 | 282.78 | 282.37 | 281.78 | 281.05 | 280.23 | 279.38
4η μέρα | 278.55 | 277.8 | 277.19 | 276.75 | 276.52 | 276.5 | 276.71 | 277.13 | 277.72 | 278.45 | 279.27 | 280.13 | 280.95 | 281.7 | 282.31 | 282.75 | 282.99 | 283 | 282.8 | 282.38 | 281.79 | 281.06 | 280.24 | 279.38
5η μέρα | 278.56 | 277.81 | 277.2 | 276.76 | 276.52 | 276.51 | 276.72 | 277.13 | 277.72 | 278.46 | 279.28 | 280.13 | 280.96 | 281.7 | 282.32 | 282.76 | 282.99 | 283 | 282.8 | 282.38 | 281.79 | 281.06 | 280.24 | 279.39
Παρατηρούμε από το παραπάνω διάγραμμα ότι μετά την 3η μέρα, η διακύμανση της θερμοκρασίας αποκτά σταθερό προφίλ διότι όπως φαίνεται οι καμπύλες από εκεί και μετά συμπίπτουν.

## Slide 14: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Οι θερμικές απώλειες υπολογίζονται από τον τύπο:
Μονάδες μέτρησης: q = W/m2
Πραγματοποιήσαμε μια ολοκλήρωση των θερμικών απωλειών στο χρόνο και υπολογίσαμε 2 νούμερα. Ένα θετικό και ένα αρνητικό.

## Slide 15: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

## Slide 16: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

## Slide 17: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
qconv 1 = 5000 kJ/m2 /3600 = 1,39 kWh/m2
qconv 2 = -1646 kJ/m2 /3600 = 0,46 kWh/m2

## Slide 18: ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!